АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _05.11.2014___                                                                       № ____153_____

с. Черниговское

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных

сооружений гражданской обороны на территории Черниговского

сельского поселения Апшеронского района

В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2000 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение  о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны  на территории Черниговского сельского поселения Апшеронского района (прилагается).

2. Администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района:

1) усилить контроль за сохранением фонда защитных сооружений гражданской обороны, их готовностью  к приему укрываемых;

2) в пределах своих полномочий обеспечить контроль за поддержанием предприятиями, организациями, учреждениями защитных сооружений гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию.

3. Рекомендовать руководителям  организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовой формы, на территории которых расположены защитные сооружения:

1) обеспечить сохранность защитных сооружений гражданской обороны и надежную работу систем их жизнеобеспечения;

2) использовать в повседневной деятельности защитные сооружения гражданской обороны в интересах организации, предприятия и учреждения, а также для защиты персонала от поражающих факторов,  вызванных чрезвычайной ситуацией природного и техногенного характера;

3) провести в готовность защитные сооружения гражданской обороны, находящейся в неудовлетворительном состоянии, для приема укрываемых.

4. Постановление главы  Черниговского сельского поселения  Апшеронского района  от 01августа 2006 года № 68 «О мерах по сохранению и рациональному  использованию защитных сооружений гражданской обороны» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального   обнародования.

Глава Черниговского

сельского поселения							         В.Г. Полежаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Черниговского сельского поселения

Апшеронского района

от __05.11.2014_____ № __153___

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах по сохранению и рациональному использованию

защитных сооружений гражданской обороны на территории

Черниговского сельского поселения Апшеронского района

1. Порядок содержания защитных сооружений

гражданской обороны в мирное время

1.1. Содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию в организациях, предприятиях и учреждениях создаются формирования по их обслуживанию.

1.2. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

- оштукатуривание потолков и стен помещений;

- облицовка стен керамической плиткой;

- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

- установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

1.3. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

1.4. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

1.4.1. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

1.4.2. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

1.4.3. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

- вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;

- фильтров-поглотителей и предфильтров;

- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- средств регенерации воздуха;

- аварийных воздухоохладителей;

- аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

2. Порядок использования ЗС ГО в мирное время

2.1. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

- содержать аварийные безнапорные емкости для питьевой воды в чистоте;

- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

- законсервировать дизельные электростанции.

2.2. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;

- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

- производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

2.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50%, укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при переводе ЗС ГО на режим убежища в срок не более 6 часов.

2.3.1. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

2.4. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

2.4.1. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

2.5. Все расходы, связанные с ремонтом, оснащением и содержанием ЗС ГО, производятся за счет средств предприятий, учреждений и организаций, в ведении которых находятся убежища.

Глава Черниговского сельского поселения

Апшеронского района                                                                        В.Г. Полежаев